127018, г. Москва, ул. Двинцев, дом 3

т./ф. (495)9505451/52;689-20-05/16

Опросный лист для заказа теплового пункта

| Организация |  |  | Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город |  |  | Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  | Е-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отопление |  |  |  | ГВС |  |  | Вентиляция |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип теплообменников кожухотрубные / пластинчатые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервирование теплообменника Да / Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервирование циркуляц-го насоса Да / Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка теплосчетчика /водосчетчика, Да / Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема включения теплообменника ГВС |  |  |  | c параллельная одноступенчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  смешанная двухступенчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Греющий контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Параметры |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |
| Источник получения тепла (теплосеть, котельная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура сетевой воды на входе в ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура сетевой воды на выходе из ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление в подающем трубопроводе тепловой сети на вводе в ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление в обратном трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость установки регулятора перепада давления, Да / Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагреваемый контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Температура на входе в теплообменник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура на выходе из теплообменника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери давления в сети потребителя (гидравлические потери в системе отопления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная отметка (высота) отопительной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпиточные насосы отопления предусмотреть/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во подпиточных насосов отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка водосчетчика на подпитку, Да / Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Температура на входе (сырой хол. воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура на выходе (гор. воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный расход ГВС (GГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода (Gцирк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление циркуляционной линии ГВС (указывается, если Gцирк>10%GГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напор холодной воды на входе в теплообменник ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимое давление горячей воды на выходе из ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция | Температура на входе в теплообменник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура на выходе из теплообменника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое сопротивление системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочее давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для подбора мембранного расширительного бака |  |  |  |  | Отопление |  |  |  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| Объем жидкости в контуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предварительное давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры теплового пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимые габариты ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты проема для вноса ТП в помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительная информация