Опросный лист

П А Р О В О Й    К О Т Е Л

(Примечание: необходимо внести нужные данные или выделить один из нескольких предложенных вариантов)

| Общие данные проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компания | Адрес | Ответственное лицо | Телефон/ Телефакс | E.mail |
| Покупатель |  |  |  |  |  |
| Вид пользования / отрасль промышленности |  |  |  |  |  |
| Рабочий режим |  |  |  |  |  |

| Данные котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество котлов |  |  |  |  | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производит. каждого котла |  |  |  |  | кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| суммарная потребность в паре | макс. |  | кг/ч, |  | мин. |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/ч |
| рабочее давление |  |  |  |  | бар у главного парового вентиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура пара |  |  |  |  | °С (+20/-10°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в диапазоне | от |  |  |  | % до 100% производительности котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местоположение |  |  |  |  | м над уровнем моря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура окружающей среды |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпиточная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| анализ воды | № |  | от |  |  |  |  |  |  | прилагается |  |  |  |  |
| источник воды |  |  | общая жесткость воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °dH |
| Конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество конденсата |  |  | кг/ч или |  |  |  |  | % производительности котла |  |  |  |  |  |  |
| температура конденсата |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид газа |  |  | калорийность |  |  |  |  |  | kJ/m3n |  |  | kWh/m3n |  |  |
| анализ газа | № |  | от |  |  |  |  |  | прилагается |  |  |  |  |  |
| гидродинамическое давление газа |  |  | mbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид жидкого топлива |  |  | калорийность |  |  |  |  |  | kJ/kg |  |  |  | kWh/kg |  |
| анализ жидкого топлива | № |  | от |  |  |  |  |  | прилагается |  |  |  |  |  |
| содержание серы |  |  | mg/l или |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| содержание азота |  |  | mg/l или |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| вязкость жидкого топлива | от |  | сSt при 20°С до |  |  |  |  |  | сSt при 20°С |  |  |  |  |  |
| температура свертывания |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем поставки / Замечания / Стандарт по уходящим газам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В любом случае сопровождайте ваш запрос оригинальными документами на русском яэыке! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |